Radom, 10.07.2020 r.

Znak sprawy: 4/2020/ZP

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: „Remont nawierzchni pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Rapackiego w Radomiu”

Zamawiający, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. otrzymał w dniach: od 03.07.2020r. do 08.07.2020r. n/w zapytania dotyczące treści SIWZ (Zamawiający zachowuje oryginalną treść i numerację otrzymanych zapytań).

W związku z powyższym, działając odpowiednio na podstawie  art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

ZAPYTANIE 1 (03.07.2020 r.)

Pytanie 1:

Zgodnie z § 8 ust. 3 punkt  1 SIWZ wymagane jest wykonanie  co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu od podstaw boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni min. 1500 m2  lub wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającą na remoncie (wymianie) nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku sportowym o powierzchni min. 1500 m2 . Ponieważ przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wymianę nawierzchni z trawy sztucznej na boisku o powierzchni 8510 m2, zasadnym wydaje się zwiększenie wymaganej minimalnej powierzchni boiska z 1500 m2 na 6000 m2.

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania dot. warunków udziału w postępowania zawartych w § 8 ust. 3 pkt. 1) SIWZ i nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w postepowaniu określonego w § 8 ust. 3 punkt  2 SIWZ  z: „Zamawiający wymaga od wykonawców dysponowania osobami, które zapewnią kierowanie budową, oraz robotami, tj. w szczególności:                                                      - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.” Na: „Zamawiający wymaga od wykonawców dysponowania osobami, które zapewnią kierowanie budową, oraz robotami, tj. w szczególności:                                                                  - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.”

Odpowiedź 2:

W związku z zapytaniem, Zamawiający dokona modyfikacji treści § 8 ust. 3 pkt. 2) SIWZ, który otrzyma następujące brzmienie:

„2) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Zamawiający wymaga od wykonawców dysponowania osobami które zapewnią kierowanie budową, oraz robotami, tj. w szczególności:

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.”

UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394 ze zm.).

Pytanie 3:

Zgodnie z § 9 d. punkt 3 w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie Zamawiającego m.in. referencji wykonania w ciągu 5 ostatnich lat min. trzech boisk pełnowymiarowych z trawy syntetycznej w technologii piaskowo – gumowej. W związku z powyższym zwracamy się o wyjaśnienie czy chodzi o referencje od producenta trawy, że jego produkt został zainstalowany na konkretnym obiekcie ( boisku pełnowymiarowym) czy od Wykonawcy startującego w postępowaniu potwierdzające wykonanie w sposób należyty trzech robót budowlanych polegających na budowie boisk pełnowymiarowych o nawierzchni z trawy sztucznej oferowanej w przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga przedłożenia referencji od producenta trawy, że jego produkt został zainstalowany na konkretnym obiekcie.

ZAPYTANIE 2 (03.07.2020 r.)

Pytanie 1:

Jako renomowany zachodnioeuropejski producent sztucznej trawy proszę o dopuszczenie produktu równoważnego ze sztucznej trawy (wyższa grubość włókna, czyli nie ma potrzeby wymogu ilości pęczków i włókien na aktualnie wymaganym przez Zamawiającego poziomie) o wysokich proponowanych parametrach poniżej:

Typ włókna: 2 rodzaje włókien w jednym pęczku, 100% monofil; (dwa różne kolory włókien)

- Wysokość włókna:                                                                    min. 60 mm

- Grubość włókna monofilowego:                                            min. 440 i 490 mikronów

- Dtex:                                                                                         min. 15 600 dtex

- Waga włókna:                                                                           min. 2 100 gr/m2

- Waga całkowita :                                                                      min. 3 000 gr/m2

- Ilość pęczków:                                                                          min. 9 450 /m2

- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu :                min. 52 N

- Wytrzymałość klejenia łączonego po starzeniu                       min. 170 N/100 mm

- Przepuszczalność wody/przez system                                      min. 3 000 mm/h

- Wypełnienie nawierzchni:                                                       granulat gumowy EPDM

Wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni i dostarczyć następujące dokumenty na wezwanie przed podpisaniem Umowy:

- Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com);

- Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM;

- Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;

- Atest PZH na wypełnienie EPDM;

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;

- Certyfikat min. FIFA Quality dla oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM;

- Próbka trawy syntetycznej o wym. 20x30 cm;

- Próbka granulatu gumowego EPDM w ilości 200 gr;

- Atest trudnopalności Cfl S-1 na oferowany system (trawa i zasyp EPDM)

Odpowiedź 1:

W związku z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

ZAPYTANIE 3 (06.07.2020r.)

Pytanie 1:

1. Proszę o sprecyzowanie wymagań stawianych przez Zamawiającego odnośnie udziału w postępowaniu. Zgodnie z zapisami SIWZ § 8, pkt. 3 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zdolność techniczną lub zawodową zgodnie z poniższym zapisem:

3. Zdolność techniczna lub zawodowa:

1) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że   ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu od podstaw boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni min. 1500 m2

lub

wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie(wymianie) nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku sportowym o powierzchni min. 1500 m2

natomiast w SIWZ § 9d, pkt. 3 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą przedłożył w ramach uzupełnienia oferty przetargowej (zaznaczono kolorem czerwonym):

§ 9d.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ  Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zmawiającego n/w dokumenty:

Zaproponowana przez wykonawcę i producenta nawierzchnia powinna spełniać         następujące wymagania potwierdzone dostarczonymi dokumentami:

1. Karta produktu wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ                                                 2. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (dokument w oryginale), wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

3. Referencje w zakresie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat minimum trzech boisk pełnowymiarowych z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej.                                                                                                                                               4. Certyfikat lub deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014,

5. Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla minimum jednego obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni.

6. Karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji.

7. Karta techniczna wypełnienia z granulatu gumowego EPDM pierwotnego potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji.

8. Producent trawy powinien posiadać status FPP (FIFA Preferred Producer).

9. Atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni – trawy i granulatu.

10. Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport , ISA – Sport lub Sports Labs Ltd) dotyczących oferowanej nawierzchni, potwierdzające zgodność jej parametrów z wymogami FIFA Qality Concept for Football Turf.                                                                                                               11.Gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię.

12.Próbkęoferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15 cm.

13. Próbkę oferowanego granulatu EPDM pierwotnego o masie min. 100 gr.

Uwaga: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia).

Przedmiotowe zapisy są ze sobą sprzeczne. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie stawianych wymogów uczestnictwa w postępowaniu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż wyjaśnił przedmiotową kwestie (patrz ZAPYTANIE 1 Odpowiedź 3)

Pytanie 2:

2. Ze względu na specyfikę prac oraz zakres robót jakie należy wykonać w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia proszę o zmianę zapisu SIWZ § 3, pkt. 2

2) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Zamawiający wymaga od wykonawców dysponowania osobami które zapewnią kierowanie budową, oraz robotami, tj. w szczególności:

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie,

UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394 ze zm.)

na zapis:

2) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Zamawiający wymaga od wykonawców dysponowania osobami które zapewnią kierowanie budową, oraz robotami, tj. w szczególności:

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie,

UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394 ze zm.).

Zakres prac przewidzianych do realizacji zadania dotyczy remontu obiektu sportowego, a nie budowy drogi Powyższy standardowy zapis będzie zdecydowanie bardziej adekwatny do przedmiotu zamówienia i umożliwi wystartowanie większej ilości potencjalnych Wykonawców, dzięki czemu Zamawiający będzie mógł uzyskać większą ilość ofert od podmiotów, które się specjalizują w wykonawstwie tego typu obiektów. Większa ilość potencjalnych Wykonawców z pewnością przedłoży się na możliwość otrzymania przez Zamawiającego bardziej atrakcyjnych cenowo ofert oraz na ewentualne oszczędzenie finansów publicznych i zapobiegnie złamaniu jednej z podstawowych zasad PZP czyli ograniczeniu konkurencyjności.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż dokonał stosownej modyfikacji w przedmiotowej kwestii (patrz ZAPYTANIE 1 Odpowiedź 2)

Pytanie 3:

3. Proszę o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania.

Odpowiedź 3:

Zamawiający, informuje iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia zostanie podana na sesji z otwarcia ofert.

ZAPYTANIE 4 (06.07.2020 r.)

Pytanie 1:

1.	Zamawiający opisał produkt wskazując minimalne wartości parametrów dla trawy syntetycznej. Każdy producent zastrzega sobie spełnienie określonych wartości zastrzegając sobie prawo do tolerancji akceptowanych przez FIFA:

Table 2 — Product idantffication tests

| Component | Charactedsdc | Test method | Pormlttod variation batwean laboratory com onant and manufactum's daclaradan |
| --- | --- | --- | --- |
| Artificial turf | Total mass unit area | ISO 8543 | ≤ ± 10% |
|  | Tuns per unit area Knots per unit area (woven carpets) 2 | ISO 1763 | ≤ ± 10% |
|  | Tun withdrawal force3 | ISO 4919 | 90% of manufactureťs declaration |
|  | Pile length above backing | ISO 2549 | ≤ ± 5% |
|  | Free pile height | FIFA Test Method 18 | ≥90% |
|  | Thickness of yam | FIFA Test Method 25 |  |
|  | Total pile weight Pile weight above backing (woven carpets) 4 | ISO 8543 | ≤ ± 10% |
|  | Water permeability | FIFA Test Method 24 | ≥ 180 mm/h5 |
| Pile yam(s) | Pile yam characterisation | FIFA Test Method 22 | Some polymer |
|  | Pile Dtex | FIFA Test Method 23 | ≤ ± 10% |
| Perfomanoe infill (if supplied as part of system) | Particle size | FIFA Test Method 20 | Maximum 1 Sieve diffarence |
|  | Particle shape | EN 14955 | Similar shape |
|  | Bulk density | EN 1097-3 | ≤ ± 15% |
|  | Composition | TGA | - |
|  | Infill depth | FIFA 21 | = |

Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje produkt, który w badaniu laboratoryjnym (sekcja identyfikacja produktu) będzie miał potwierdzone wymagane przez Zamawiającego parametry o wartościach nieznacznie niższych, ale mieszczących się w ramach tolerancji FIFA ? Tutaj - dla gęstości do 10%, dla wysokości włókna - 5%, grubości włókna grubości włókna - 90% ?

Odpowiedź 1:

W związku z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 2:

2.	Czy Zamawiający dopuści produkt o niższej ilości pęczków / m2 jeżeli ilość włókien / m2 będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego, tj. 130.000 włókien / m2 ? Tytułem wyjaśnienia nadmienię, że producenci sztucznych traw stosują różne ilości włókien w I pęczku. Najpopularniejsza to 12, ale niejednokrotnie jest to:

a.	8 włókien / pęczek (wówczas wymagana ilość pęczków/m2 aby osiągnąć 130.000 włókien wyniesie 16.250 pęczków / m2)

b.	14 włókien / pęczek (wówczas wymagana ilość pęczków/m2 aby osiągnąć 130.000 włókien wyniesie 9.286 pęczków / m2)

C. 16 włókien / pęczek (wówczas wymagana ilość pęczków/m2 aby osiągnąć 130.000 włókien wyniesie 8.125 pęczków / m2).

Odpowiedź 2:

W związku z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 3:

3. Na rynku znajduje się tylko kilku producentów sztucznej trawy posiadających status Preferowanego Producenta FIFA (FPP). Czy zamawiający zaakceptuje nawierzchnię producenta, który posiada status Licencjonowanego Producenta FIFA ?

Odpowiedź 3:

Zamawiający zaakceptuje zarówno nawierzchnię producenta posiadającego status Preferowanego Producenta FIFA jak również  nawierzchnię producenta, który posiada status Licencjonowanego Producenta FIFA

W związku z powyższym, Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści  SIWZ.

Pytanie 4:

4.	Zamawiający żąda załączenia do oferty próbki granulatu epdm z produkcji pierwotnej podczas, gdy z opisu wynika, że opcjonalnie dopuści do zastosowania granulat epdm z recyklingu. Czy w związku z tym zaakceptuje próbkę granulatu epdm z recyklingu jako próbkę ? Nadmienić należy, że różnica w cenie rynkowej obu produktów tj. epdm z recyklingu vs. z produkcji pierwotnej ma się do siebie jak 1 : 6.

Odpowiedź 4:

Zamawiający, informuje, iż zaakceptuje załączoną do oferty zarówno próbkę  granulatu EPDM z produkcji pierwotnej jak również EPDM z recyklingu.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści  SIWZ.

Pytanie 5:

5.	Rynkowi nawierzchni z traw syntetycznych towarzyszy ciągły rozwój technologii i poprawy jakości. Zamawiający żąda załączenia do oferty certyfikatu FIFA 2 Star dla oferowanej nawierzchni. Od listopada 2015 takie certyfikaty nie są już wydawane. Zastąpiły je certyfikaty FIFA Quality PRO. Świadczy to, że opisana przez Zamawiającego nawierzchnia jest wykonana w starej technologii. Czy pomimo tego Zamawiający żąda załączenia starego certyfikatu ?

Odpowiedź 5:

W związku z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 6:

6.	W związku z wprowadzeniem w 10' 2015 przez FIFA nowych standardów jakości dla nawierzchni z trawy syntetycznej, wprowadzono nowy sposób mierzenia grubości włókna. Obowiązujący obecnie to średnia największego koła jakie można wpisać w przekrój poprzeczny włókna trawy. Jaki standard pomiaru grubości włókna zamierza zastosować Zamawiający ?

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie będzie dokonywał pomiaru grubości włókna, natomiast będzie badał przedstawione dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 7:

7.	Zamawiający wprowadził system przyznawania dodatkowych punktów za udzielony przez wykonawcę czas gwarancji. Jakie standardy weryfikacji spełnienia okresu gwarancji zamierza zastosować Zamawiający dla nawierzchni z trawy syntetycznej ? Nadmienię, że nawierzchnia taka nie jest wyrobem budowlanym, a jedynymi znanymi pytającemu standardami oceny jakości są testy wykonane zgodnie z wymaganiami normy EN lub FIFA. W związku z tym, czy Zamawiający przewiduje wykonanie badań nawierzchni powykonawczych oraz przed końcem okresu gwarancji, które potwierdzą, że jakość boiska nie uległa zmianie przez cały okres użytkowania ?

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie będzie wymagał przed upływem okresu gwarancji wykonania badań nawierzchni boiska, natomiast odbiór obiektu będzie się odbywał na zasadach określonych w projekcie umowy, w szczególności w §2 (Termin wykonania przedmiotu umowy) oraz w §6(Odbiory)

Pytanie 8:

8. 	Każdy z producentów nawierzchni z trawy syntetycznej uzależnia utrzymanie warunków gwarancji od prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych oraz uzupełniania (przynajmniej 1 raz w roku) wypełnienia funkcjonalnego czyli granulatu. Czy Zamawiający jest przygotowany na taką              okoliczność ?

Odpowiedź 8:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 9:

9.	FIFA w swoim manual'u dotyczącym zasad użytkowania i pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej jasno rekomenduje konkretne działania, a jakich standardów pielęgnacji i użytkowania z trawy syntetycznej oczekuje Zamawiający od wszystkich oferentów ? Zadającemu pytanie znane są przypadki kiedy w dokumentacji powykonawczej wykonawca zastrzegał pod groźbą utraty gwarancji możliwość użytkowania boiska w okresie zimowym.

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie oczekuje pielęgnacji trawy syntetycznej przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji zadania.

Pytanie 10:

10.	Czy w sytuacji, jeżeli Zamawiający zdecyduje się aby wykonać badania powykonawcze zainstalowanej nawierzchni i zainstalowana nawierzchnia będzie wypełniona granulatem epdm, Zamawiający zaakceptuje badania nawierzchni wykonane przez akredytowane przez FIFA laboratorium na innym rodzaju wypełnienia niż epdm

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie akceptuje.

Pytanie 11:

11.	W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zmawiającego n/w dokumenty:

- Referencje w zakresie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat minimum trzech boisk pełnowymiarowych z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej. Prosimy o wyjaśnienie kto ma Wykazać się posiadaniem wykonania trzech boisk pełnowymiarowych czy Wykonawca czy Producent? Czy boiska te mają być wykonane z oferowanej trawy syntetycznej? Jeżeli Wykonawca ma wykazać się takimi referencjami to prośba o wyjaśnienie czemu wymóg ten jest inny niż wymagany w warunkach udziału w postępowaniu oraz w ogłoszeniu do przetargu.

Odpowiedź 11:

Zamawiający informuje, iż dokonał stosownej modyfikacji w przedmiotowej kwestii (patrz ZAPYTANIE 1 Odpowiedź 3)

ZAPYTANIE 5 (06.07.2020 r.)

Pytanie 1:

W nawiązaniu do wymogów Zamawiającego przesyłamy aktualne standardy FIFA dot. średniej grubości włókna (min. 360 mikronów) oraz liczbę pęczków (tufts) około 8500-9500 pęczków. Grubość włókna poniżej 300 mikronów nie jest stosowana ze względu na słabą jakość. Z kolei ilość pęczków znacznie powyżej 9500 pęczków jest rzadko spotykana i może przyczynić się do ograniczenia konkurencji.

Informacje FIFA poniżej.

Odpowiedź 1:

W związku z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

ZAPYTANIE 6 (07.07.2020 r.)

Pytanie 1:

Szanowni Państwo,

Po zapoznaniu się z wymogami stawianymi w w/w postępowaniu oraz analizie wymaganych dokumentów stwierdzamy, iż wyspecyfikowana nawierzchnia z trawy syntetycznej w połączeniu z wymaganymi dokumentami nie istnieje.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o modyfikację zapisów i dopuszczenie do zastosowania nawierzchnię z trawy syntetycznej preferowanego przez FIFA producenta, która została zainstalowana na dziesiątkach pełnowymiarowych obiektów w Europie jak i w Polsce. W Polsce to m.in.:

- Pełnowymiarowe boisko MOSiR Bielsko- Biała 60mm z EPDM recykling

- Majkowskie Centrum Sportu w Kaliszu – stadion do rozgrywek piłki nożnej i rugby

( certyfikowane na poziom Quality Pro i IRB) ponad 9000m2

- Stadion Olimpijski we Wrocławiu ok 8000m2

- Miejski Ośrodek Sportu w Mławie ok. 8000m2

- Boisko w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej ok. 8000m2

- OSiR Bemowo Boisko A Warszawa ( certyfikowane na FIFA 2 Star i IRB ) ok. 8000m2

Parametry trawy :

- wysokość włókna min 60mm max 62mm

- ilość pęczków min. 8900/m2

- ilość włókien min 106.000/m2

- waga całkowita min 3000 g/m2

- waga włókna min 1700 g/m2

- grubość włókna min. 360 mikronów

- dtex min 15.500

- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 100N/100mm

- wyrywanie pęczka po starzeniu min 75 N

- przepuszczalność wody przez kompletny system min. 890 mm/h

- typ trawy: monofil

- rodzaj trawy: polietylen

- trawa tuftowana

- podkład lateksowy

- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu

Wymagane dokumenty nawierzchni syntetycznej, które należy dołączyć do oferty:

- Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com)

- Raport z badań laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzający wymagane przez

Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy

oraz EPDM z recyklingu).

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

- certyfikat FPP dla producenta trawy

- Raport z badań testu Lisport XL na min 18.000 cykli zgodnie z FIFA Quality Programme

for Football Turf (edycja 2015)

h) Aktualny certyfikat Quality dla nawierzchni

Odpowiedź 1:

W związku z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

ZAPYTANIE 7 (07.07.2020r.)

Pytanie 1:

Zamawiający ogłasza przetarg na budowę boiska piłkarskiego z parametrami traw syntetycznych określonymi w sposób bardzo rygorystyczny. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tylko jednego systemu, który zostały określony za pomocą bardzo szczegółowych parametrów technicznych oraz wymaganych dokumentów. Tylko pozornie wygląda to na otwarcie się na szersze grono wykonawców, jednakże wskazane parametry oraz wymagane dokumenty wskazują na konkretną nawierzchnię, do których dostęp jest ograniczony.

Taki opis przedmiotu zamówienia eliminuje większość wiodących producentów, którzy produkują sztuczne nawierzchnie. Sześciu z siedmiu światowych producentów sztucznych traw posiadających status FIFA PREFFERED PRODUCER nie ma możliwości zaoferowania produktów równoważnych, które jakościowo jako całość nie odbiegają od wymagań zamawiającego, a nawet w większości je przewyższają. Tak szczegółowe opisanie wymaganych parametrów plus dokumenty sztucznej trawy nie pozwalają jednak na zaoferowanie produktu lepszego.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę parametrów sztucznej trawy oraz wymaganych dokumentów. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu.

Prosimy o zmianę poniższych parametrów:

- Wnosimy o dopuszczenie traw z ilością pęczków 8 900 sztuk/m2 przy zachowaniu wymaganej ilości włókien: oferowana trawa posiada 140 000 sztuk/m2. Według wyroku KIO o sygnaturze: 1699/15: „ilość włókien w pęczku oraz ilość pęczków jest

parametrem wtórnym w stosunku do ilości włókien na metr kwadratowy.” Wyznacznikiem gęstości trawy jest więc ilość włókien, a nie ilość pęczków, która jest bez znaczenia i nie ma wpływu na jakość trawy. Prosimy zatem, jak wyżej, o dopuszczenie traw mających 8 900 pęczków na m2, przy zachowaniu wymaganej ilości włókien na poziomie 140 000/m2.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Odpowiedź 1:

W związku z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

ZAPYTANIE 8 (07.07.2020r.)

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z mniejszą ilością pęczków min.9000 przy zachowaniu wymagalnej ilości włókien tj. min.130 000. Pragniemy zauważyć, że wyznacznikiem gęstości trawy jest ilość włókien, a nie ilość pęczków, która nie ma wpływu na jakość trawy. Ilość włókien w pęczku nie jest parametrem użytkowym, a jedynie rozwiązaniem technicznym, który charakteryzuje dany produkt.

Zatem prosimy o zmianę ilości pęczków na min. 9000 przy zachowaniu ilości włókien tj.min.130 000.

Odpowiedź 1:

W związku z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie do przetargu producentów, którzy posiadają status FIFA Licensed Producer, w celu poszerzenia konkurencyjności.

Zarówno status FFP jak FLP obowiązują te same przepisy. Wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA oraz są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań.  Posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu dotyczącego posiadania statusu FIFA Preffered Producer na dopuszczenie posiadania statusu FIFA Preffered Producer lub FIFA Licensed Producer.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż dokonał stosownej modyfikacji w przedmiotowej kwestii (patrz ZAPYTANIE 4 Odpowiedź 3)

Pytanie 3

Obecnie FIFA  certyfikując boiska wydaje nowoczesny dokument, którym jest certyfikat Quality. W związku z tym prosimy  o zmianę zapisu dotyczącego przedstawienia dokumentu „aktualny certyfikat FIFA Star 2  dla minimum jednego obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni” na zapis dopuszczający przedstawienie dokumentu „certyfikat minimum  Quality  dla minimum jednego obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni”.

Odpowiedź 3:

W związku z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

ZAPYTANIE 9 (07.07.2020r.)

Pytanie 1:

Wnosimy o zniesienie wymogu dostarczenia certyfikatu FIFA 2 STAR dla oferowanego systemu sztucznej trawy. Certyfikat FIFA uzyskuje się na konkretny obiekt, a nie na oferowaną sztuczną trawę. Dla uzyskania certyfikatu FIFA to nie parametry sztucznej trawy są najważniejsze, ale wykonanie całości boiska, tj.:

- równość i twardość podbudowy,

- jakość sklejenia rolek sztucznej trawy,

- jakość zasypu sztucznej trawy piaskiem oraz granulatem gumowym.

FIFA badając boisko pod kontem uzyskania certyfikatu FIFA, nie bada parametrów sztucznej trawy, ale jakość wykonania całego boiska pod kątem wyżej wymienionych wymagań. Nadmieniam, że wszystkie sztuczne trawy posiadające badanie laboratoryjne na zgodność z wymaganiami FIFA mają możliwość uzyskania Certyfikatu FIFA i tylko od Inwestora zależy czy o taki Certyfikat będzie się ubiegał. Dlatego błędem jest myślenie, że Certyfikat FIFA uzyskany na innym stadionie jest dowodem dobrej jakości sztucznej trawy. Jak już wcześniej zostało powiedziane, wszystkie sztuczne trawy posiadające badanie na zgodność z wymaganiami FIFA (FIFA Qality Concept for Football Turf), zarówno te z bardzo wysokimi parametrami jak i te z bardzo niskimi parametrami są w stanie uzyskać Certyfikat FIFA i tylko poprawność wykonania boiska jako całości o tym decyduje, a na pewno nie decydują o tym parametry sztucznej trawy.

Istnieją sytuacje, że ta sama sztuczna trawa zainstalowana na odpowiednio przygotowanym obiekcie uzyskała Certyfikat FIFA, a na innym obiekcie gdzie była źle przygotowana podbudowa, a sama trawa była zainstalowana odpowiednio, obiekt już Certyfikatu FIFA nie uzyskał.

Na poparcie powyższej tezy jest wyrok KIO 1867/18, który potwierdza powyższe, że wymaganie certyfikatu FIFA nie ma uzasadnienia dla jakości oferowanej trawy.

W związku z powyższym prosimy o rezygnację z przedstawienia aktualnego Certyfikatu FIFA 2 STAR.

Prosimy również o dopuszczenie traw z dtexem 14 890. Jest to wartość mniejsza o niespełna 1% od wymaganej, co absolutnie nie będzie miało wpływu na jakość nawierzchni. Podkreślamy, że tolerancja dopuszczalna przez FIFA wynosi 10%.

Rozumiemy, że Zamawiający chce uzyskać obiekt najwyższej jakości. Jako Wykonawcy również do tego dążymy dlatego proponujemy zamienić wymóg dostarczenia Certyfikatu FIFA 2 STAR wykonany na innym obiekcie na świecie na uzyskanie Certyfikatu FIFA Quality Pro na obiekcie będącym przedmiotem postępowania. Wówczas będzie pewność, że remontowane boisko spełnia wszystkie najwyższe normy jakościowe.

Odpowiedź 1:

W związku z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

ZAPYTANIE 10 (07.07.2020r.)

Pytanie 1:

1.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, czyli parametry nawierzchni ze sztucznej trawy, ma obowiązek upewnić się, że produkty o takich parametrach (przebadane laboratoryjnie) są ogólnodostępne i czy wykonawcy mają możliwość wyboru produktu spośród co najmniej trzech dowolnie dostępnych na rynku. Parametry opisane w niniejszym postępowaniu powodują, ze Zamawiający zamyka wielu wykonawcom możliwość wystartowania w tym przetargu. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza w żaden sposób konkurencji - prosimy o wskazanie nazw co najmniej 3 produktów nawierzchni ze sztucznej trawy o parametrach minimalnych, jak wskazane w SIWZ.

Poniżej wskazujemy szereg wymagań ograniczających konkurencyjność postępowania:

1.

Zarówno norma PN-EN 15330 a także wymagania FIFA nie zawierają wymagań w zakresie wyszczególnionych parametrów technicznych  - cytuję  w ślad za pismem  akredytowanego przez IAAF laboratorium:

Cyt:

„ FIFA nie uznaje określania parametrów  jak długość włókna, ciężar, DTEX, profil włókna ponieważ ograniczałoby to innowacje i  rozwój  wyrobu. Według opinii FIFA , istotnym jest to aby powierzchnia spełniała wymagania stawiane przy wykonywaniu różnych testów laboratoryjnych, tak aby po zainstalowaniu uzyskiwała wymagane osiągi oraz charakterystyki konstrukcyjne”

- Gęstość całkowita trawy, zgodnie z trendami powinna kształtować się na poziomie 8000 tyś  włókien a nie powyżej 11 000.

- Dtex to waga w gramach pojedynczego włókna o długości 10000 metrów (np. 8.800 Dtex oznacza że 10 km włókna trawy waży 8800 gramów). Jest to parametr skorelowany bezpośrednio z wagą włókna i nie powinien być ograniczany w żaden sposób. Powszechnie stosowane nawierzchnie posiadają dtex na poziomie 12 000.

- Dwa rodzaje włókien (mix monofil), zaprojektowano tak aby w szczególności ograniczyć konkurencyjność postępowania, ponieważ na istniejące na rynku tysiące nawierzchni z traw syntetycznych tylko nieliczne posiadają taki mix włókien.

- Ograniczenie wysokości włókna do min 60 mm, ogranicza możliwość zaoferowania systemów traw z podkładem (shockpad) o wysokości włókna 40 - 50 mm, które spełniają te same rygorystyczne wymagania FIFA.

Podsumowując, zapisy w zakresie parametrów trawy syntetycznej w połączeniu z żądanym rodzajem wypełnienia, naruszają przepisy ustawy PZP.  Jest to niekorzystna sytuacja dla Zamawiającego, gdyż eliminuje on sam z postępowania doświadczonych wykonawców, którzy mogą zaoferować inne wysokiej jakości trawy syntetyczne, posiadające liczne badania i certyfikaty. W połączeniu z wydatkowaniem środków publicznych jest to zaprzeczeniem dobrego gospodarowania oraz respektowania zasad Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Zamawiający, nie ma co prawda konieczności uwzględniać wszystkich nawierzchni dostępnych na rynku, jednak powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby potencjalni wykonawcy mieli możliwość wyboru produktów niezbędnych do realizacji tego zamówienia. Zamawiający wprowadzając zmiany dotyczące nawierzchni nie musi obawiać się obniżenia jakości wykonania obiektu. Parametry techniczne traw to charakterystyka indywidualnych produktów poszczególnych firm, natomiast żądane wyniki z badań laboratoryjnych FIFA powinny w pełni wystarczyć Zamawiającemu jako dowód, iż obiekt uzyska wymaganą jakość.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy aby Zamawiający dopuścił poniższy system trawy syntetycznej, posiadający wyszczególnione poniżej dokumenty:

System nawierzchni składa się z następujących elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna tzw. Shock Pad – o ile jest wymagany raportem z badań potwierdzającym zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf. Jeżeli jest wymagany rodzaj i grubość zgodna z raportem z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) wersja z 2015 roku oraz wypełnienie.

Wypełnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze jasnoszarym, w ilościach zgodnych z raportem z badań potwierdzającym zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com)

- skład włókna: polietylen (PE) 100%

- rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna.

- wysokość włókien: min 40 mm, max 50 mm

- grubość włókna monofilowego: min. 325 μm,

- Dtex: min. 14 800,

- ilość pęczków: min. 8900/m2

- ilość włókien: min. 142 000/m2

- wyrywanie pęczka przed starzeniem: min. 85N

- wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 68N

- łączenie klejone przed starzeniem: min. 105/ 100mm

- waga pojedynczego włókna: min 1450 g/m2

- waga całkowita trawy: min. 3000 g/m2

- podkład trawy: poliuretanowy lub lateksowy

- przepuszczalność wody dla całego systemu sztucznej trawa: min 1400 mm/hr

Dokumenty, które Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:

a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu minimum FIFA Quality. Zamawiający dopuszcza przedstawienie powyższego raportu z innym wypełnieniem niż EPDM z recyklingu, żądając jednocześnie wypełnienia samego boiska granulatem EPDM z recyklingu w kolorze jasnoszarym.

b) Badanie laboratoryjne dla oferowanej sztucznej trawy na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013.

d) Kartę techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 20 x 30 cm.

e) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)

f)  Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

g) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję

Brak pozytywnego ustosunkowania się do naszego wniosku i zmiany wymogów dotyczących parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej nie tylko ogranicza ale eliminuje z niniejszego postępowania konkurencyjność, naruszając fundamentalną zasadę systemu zamówień publicznych - sformułowaną w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Jednocześnie obarcza postępowanie wadą powodującą konieczność jego unieważnienia oraz zwarcia nieważnej umowy, co stwierdza sąd prawomocnym orzeczeniem, na wniosek organu kontrolującego prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia.

Odpowiedź 1:

W związku z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

ZAPYTANIE 11 (07.07.2020r.)

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza, iż zamieszczona na stronie internetowej dokumentacja projektowa i techniczna jest kompletna, odzwierciedla stan faktyczny a ewentualne nie uwzględnione  braki bądź błędy w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź 2 :

Zamawiający informuje, iż ewentualne zmiany do umowy są możliwe tylko na warunkach opisanych w §12 projektu umowy(zał. do SIWZ) i zgodnie z  art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedź 3:

Zamawiający potwierdza , iż zamieszczona na stronie internetowej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pozostaje kompletna, odzwierciedla stan faktyczny, a jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zaistnieją przesłanki do wykonania robót dodatkowych to taka zmiana umowy będzie możliwa tylko na warunkach opisanych w §12 projektu umowy(zał. do SIWZ) i zgodnie z  art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty Wykonawca nie ma obowiązku podawania nazwy podwykonawcy, jeśli jest na etapie wyboru podwykonawców.

Odpowiedź 4:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 5:

Zamawiający w art. 12 pkt. 3 SIWZ informuje, że wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz Wykonawca wnosi w oryginale – Zamawiający nie odniósł się w tym miejscu do formy podpisu pod wadium. Gwarancja ubezpieczeniowa podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest oryginałem. Zasada równoważności podpisów oznacza, że na gruncie obowiązującego prawa kwalifikowany podpis elektroniczny został zrównany z podpisem własnoręcznym. W związku z powyższym:

Czy Zamawiający przyjmie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź 5:

Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie gwarancji wadialnej w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta.

Pytanie 6:

Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający:

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 7:

Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę,

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy,

- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,

Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.

Zamawiający w postępowaniu posiada szczególnie uprzywilejowaną pozycję, jednakże znaczące naruszenie przez Zamawiającego równowagi stron umowy może zostać zakwestionowane przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).

Określając wysokość kar umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez Zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia.

Z uwagi na fakt, iż to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie może jednak przejawiać się w kształtowaniu wzoru umowy w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę stron umowy. Mimo możliwości przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcę zamawiający powinni dążyć do przygotowania umowy, która nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale będzie także odpowiedzią na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogą doprowadzić do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiającego terminie.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający na każdym etapie postępowania przetargowego dot. „Remont nawierzchni pełnowymiarowego boiska piłkarskiego  przy ul. Rapackiego w Radomiu. Znak sprawy:  4/2020/ZP nie wymaga od Wykonawcy kosztorysów lub harmonogramu - rzeczowo - finansowego?

Odpowiedź 8:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 9:

Zamawiający w SIWZ przyjął następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena – waga 90 %,

2. Okres udzielonej gwarancji jakości – waga 10 %.

Wnioskujemy, aby Zamawiający przy kryterium gwarancji przyjął minimalną i maksymalną wartość kryterium do 72 miesięcy (optymalna to maks. 60 m-cy).

Nasza prośba wynika z decyzji ubezpieczycieli, którzy nie są skłonni wystawiać zabezpieczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowych na okres rękojmi dłuższy nić 5 lat (lub w wyjątkowych przypadkach na 6 lat).

Drugim argumentem jest okres epidemii, w którym towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie podchodzą to tematów zabezpieczeń należytego wykonania umowy na  okres rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy.  W dobie pandemii sytuacja przedsiębiorców bardzo się zmieniała. Ubezpieczyciele dłuższe terminy rozpatrują w drodze indywidualnej decyzji, przy czym teraz praktycznie uzyskanie zgody jest niemożliwe.

Państwa zgoda z pewnością przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności oraz pozwoli Wykonawcom obniżyć koszty udziału w niniejszym postepowaniu.

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, iż data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.

Odpowiedź 10:

Stosownie do zapisów SIWZ oraz projektu Umowy za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, w sposób i na zasadach szczegółowo określonych w projekcie Umowy, w szczególności w § 2 (Termin wykonania przedmiotu Umowy) oraz § 6 (Odbiory).

ZAPYTANIE 12 (08.07.2020r.)

Pytanie 1

Wniosek 1

W związku z zapisami specyfikacji, które ograniczają konkurencyjność postępowania wnosimy o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni renomowanego europejskiego producenta o poniższych parametrach:

· wysokość włókna – min. 60 mm

· gęstość (ilość włókienna na 1 m2) - min. 140 000;

· gęstość (ilość splotów na 1 m2) - min. 11 600;

· grubość włókien: min. 370 i 380 mikronów w jednym splocie;

· rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna o przekroju diamentowym (karo), trójkątnym lub w kształcie litery S;

· ciężar włókna (DTEX) - min. 13 000;

· włókna runa nawierzchni: 100% włókien monofilowych,100% polietylen;

· wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze szarym o frakcji 0,5 – 2,5 mm. Nie dopuszcza się zastosowania zamiennie granulatu SBR.

· kolor nawierzchni – zielony w dwóch odcieniach;

· linie białe wklejone w nawierzchnię.

Dokumenty dotyczące trawy:

1. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (dokument w oryginale), wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

2. Certyfikat lub deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014,

3. Certyfikat FIFA Quality Pro dla minimum jednego obiektu wykonanego z oferowanej trawy.

4. Karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji.

5. Karta techniczna wypełnienia z granulatu gumowego EPDM z recyklingu w kolorze szarym potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji.

6. Producent trawy powinien posiadać status FPP (FIFA Preferred Producer) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).

7. Atest higieniczny dla oferowanej trawy i granulatu.

8. Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport , ISA – Sport lub Sports Labs Ltd) dotyczących oferowanej trawy, potwierdzające zgodność jej parametrów z wymogami FIFA Qality Concept for Football Turf.

9. Gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię.

10. Próbkę oferowanej trawy o wymiarach min. 25x15 cm.

11. Próbkę oferowanego granulatu EPDM z recyklingu o masie min. 100 g

Dodatkowo proponowana przez nas nawierzchnia posiada:

- Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny.

- Raport z badań testu Lisport lub równoważnego, na min. 200 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych - narażenie trawy na oddziaływania” lub równoważną potwierdzającego, że nawierzchnia po min. 200 000 cykli nie wykazuje uszkodzeń.

Jak łatwo zauważyć proponowana przez nas trawa oprócz Dtex pozostałe parametry ma na wyższym poziomie, ponadto jest to bardzo dobry wytrzymały produkt o czym świadczy badanie Lisport (próba zmęczeniowa włókna), a także oferowana trawa może w przyszłości zostać przykryta halą pneumatyczną.

Odpowiedź 1

W związku z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 2

Wniosek 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania przez producenta trawy syntetycznej statusu FIFA Preffered Producer (FPP) i dopuszczenie producenta trawy, który posiada licencję FIFA na swoje produkty (Producent licencjonowany przez FIFA). Wymóg posiadania statutu FPP stoi w sprzeczności z zasadą przestrzegania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, gdyż grupa preferowanych producentów FIFA jest wąska i ograniczona : posiadanie statusu FPP jest związane wyłącznie z (płatną) przynależnością producenta do określonej grupy,  nie jest związane z parametrami jakościowymi oferowanej nawierzchni, więc dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FPP nie jest dokumentem, którego zamawiający może żądać na potwierdzenie, że oferowane roboty/materiały spełniają wymagania wskazane w specyfikacji. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż dokonał stosownej modyfikacji w przedmiotowej kwestii (patrz ZAPYTANIE 4 Odpowiedź 3)

Pytanie 3

Wniosek 3

Wnosimy o uzupełnienie zestawu wymaganych dokumentów o niżej podany raport:

„Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny”

Uzasadnienie:

W tym roku wystartował pilotażowy rządowy program budowy hal pneumatycznych, zaś niektóre miasta mają swoje programy mające na celu przykrycie boisk halami pneumatycznymi np. Warszawa. System nawierzchni z trawy syntetycznej żeby spełniał wymogi do instalacji pod halą pneumatyczną musi mieć badania na trudnopalność na poziomie min. Cfl-s1. Rozumiemy, że w tym momencie nie myślicie Państwo o zadaszeniu boiska, ale w przyszłości może pojawić się taka potrzeba, wówczas będziecie mieli Państwo nawierzchnię (bez konieczności jej wymiany) odpowiednią pod hale pneumatyczne. Wniosek wydaje się zasadny i celowy, tym bardziej, że żądanie dodatkowego dokumentu nie powoduje obniżenia wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 4

Wniosek 4

W nawiązaniu do pyt. 3 prosimy o potwierdzenie, iż dostawca granulatu gumowego EPDM (pierwotny lub recykling) powinna być firma występująca jednocześnie na ateście PZH i sprawozdaniu z badań P-poż.

Odpowiedź 4

Patrz odpowiedź 3

ZAPYTANIE 13 (08.07.2020r.)

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści trawę niemieckiego producenta o następujących parametrach oraz dokumentach z SBR pod warunkiem, że wykonawca zasypie trawę EPDM z recyklingu szarym

Parametry:

- Typ – włókno monofilowe, 100% polietylen

- Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku

- Wysokość włókna: min 60 mm

- Ilość pęczków na m2 – min. 9 500

- Ilość włókien na m2 – min.   114 000

- Ciężar włókna (dtex) – min. 12 000

- Grubość włókna – min. 390 µm

- Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy przed starzeniem wodą – min. 50 N

- Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2900 g

Wymagane dokumenty:

- Aktualny certyfikat FIFA Quality Pro dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulat SBR pod warunkiem zasypania EPDM z recyklingu w kolorze szarym);

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (sztuczna trawa + wypełnienie SBR, pod warunkiem zasypania EPDM z recyklingu w kolorze szarym), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com);

- Badanie akredytowanego instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy (np.: wyniki badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 (sztuczna trawa + wypełnienie SBR, pod warunkiem zasypania EPDM z recyklingu w kolorze szarym),, Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB, badanie właściwości nawierzchni wykonane przez akredytowane laboratorium itp.) o ile nie wynika to z dokumentów wymienionych w punkcie 1 i 2;

- Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, potwierdzone przez jej producenta.

- Atesty PZH lub równoważne dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia.

- Wyniki badań granulatu gumowego EPDM z recyklingu przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy 
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

- Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny.

- Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).

- Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej:

  - sztuczna trawa (próbka o wym. 20 cm x 25 cm),

  - wypełnienie EPDM z recyklingu (próbka w ilości 100 gram).

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację treści SIWZ.

ZAPYTANIE 14 (08.07.2020r.)

Pytanie 1

W związku z ukazaniem się w/w przetargu zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego w/w przetargu, w części dotyczącej nawierzchni syntetycznej.

Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące parametrów sztucznej trawy oraz wymaganych dokumentów. Należy zaznaczyć, że każda sztuczna trawa ma swoje specyficzne właściwości, które w sumie dają odpowiednie parametry użytkowe. Określenie wymagań na podstawie konkretnego produktu jest niekorzystne dla wykonawców ze względu na ograniczenie konkurencji oraz niekorzystne dla Zamawiającego ponieważ spowoduje to zwiększenie wartości zamówienia.

W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie trawy syntetycznej jednego z licencjonowanych przez FIFA producentów traw syntetycznych, która spełnia wysokie wymagania jakościowe – potwierdzone badaniami zgodnie z aktualnymi wymaganiami FIFA o następujących parametrach technicznych:

Wysokość włókna				min. 60 mm

Gęstość włókien				min. 120 000 włókien/m2

Ilość pęczków/m2				min. 10 000/m2

Grubość włókna 				dwa rodzaje min. 310 i 330 mikronów

Rodzaj i przekrój włókna		włókna monofilowe wzmocnione rdzeniem, kształt diamentu (karo)

Dtex						min. 12 600

Włókna runa nawierzchni		100% włókien monofilowych, 100% polietylen, dwa różne kolory włókien

Wytrzymałość łączenie klejonego		min. 173 N/100mm (postarzane)

Waga całkowita nawierzchni:		            min. 3 000 gr/m2

Wypełnienie nawierzchni 		piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu

Celem weryfikacji spełnienia wymagań zaproponowany system nawierzchni sportowej  powinien spełniać wymagania potwierdzone następującymi dokumentami:

1. Karta produktu wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ

2. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (dokument w oryginale), wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

3. Referencje w zakresie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat minimum trzech boisk pełnowymiarowych z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej.

4. Certyfikat lub deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014

5. Aktualny certyfikat min. FIFA Quality dla minimum jednego obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni.

6. Karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji.

7. Karta techniczna wypełnienia z granulatu gumowego EPDM pierwotnego potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji.

8. Producent trawy powinien posiadać status FIFA Licensee lub FPP (FIFA Preferred Producer).

9. Atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni – trawy i granulatu.

10. Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport , ISA – Sport lub Sports Labs Ltd) dotyczących oferowanej nawierzchni, potwierdzające zgodność jej parametrów z wymogami FIFA Qality Concept for Football Turf.

11. Gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię.

12. Próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15 cm.

13. Próbkę oferowanego granulatu EPDM pierwotnego o masie min. 100 gr.

W celu uzyskania certyfikatu FIFA brane ą pod uwagę nie tylko parametry trawy, ale również równość i twardość podbudowy, jakość sklejenia rolek sztucznej trawy, jakość zasypu sztucznej trawy z piaskiem oraz granulatem gumowym, itp.

Zgodnie z podręcznikiem FIFA Quality Programme for Football Turf spełnienie wymagań na poziomie FIFA Quality (dawniej FIFA 1 Star), to konieczność potwierdzenia m.in. zużycia/wytrzymałości włókna na 6 020 cykli Lisport, a dla FIFA Quality PRO (dawniej FIFA 2 Star) to 3.020 cykli Lisport. Tym samym nawierzchnie syntetyczne uzyskujące certyfikat FIFA Quality są bardziej odporne na zużycie niż te z rekomendacją FIFA Quality PRO.

Zgodnie z powyższym proponowana przez nas zmiana w żaden sposób nie wpływa na niższą jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nią przyczyni się do większej konkurencyjności.

Dla potwierdzenia powyższej argumentacji dodatkowo załączmy listę referencji oraz broszurę informacyjną producenta oferowanej nawierzchni syntetycznej.

Oczywiście zgadzamy się, że Zamawiający ma prawo opisać nawierzchnię według własnych potrzeb i nie musi uwzględniać wszystkich rodzajów nawierzchni występujących na rynku, jednak proponowany system sztucznej trawy spełnia najnowsze wymagania FIFA na poziomie min. FIFA Quality i zgoda na powyższe zapewni Zamawiającemu wykonanie obiektu najwyższej jakości, który z pewnością spełni oczekiwania Zamawiającego i przyszłych użytkowników, a jednocześnie nie ograniczy konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź 1

W związku z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP,  modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  także w niżej opisany sposób:

1. W § 3  pkt. 2.1. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Tekst:

„2.1. Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

- wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej

- roboty rozbiórkowe

- remont ogrodzenia

Podstawowe dane:

Wymiary boiska – 74,00 x 115,0m

Wymiary pola gry – 68,00 x 105,0m

Powierzchnia boiska – 8510,0m²

Nowa nawierzchnia z trawy syntetycznej winna posiadać następujące nie gorsze parametry:

· wysokość włókna – min. 60 mm

· gęstość (ilość włókienna na 1 m2) - min. 130 000;

· gęstość (ilość splotów na 1 m2) - min. 11 000;

· grubość włókien: min. 270 i 310 mikronów w jednym splocie;

· rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna o przekroju diamentowym (karo), trójkątnym lub w kształcie litery S;

· ciężar włókna (DTEX) - min. 15 000;

· włókna runa nawierzchni: 100% włókien monofilowych,

100% polietylen;

· wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM pierwotnym w kolorze zielonym lub granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze szarym o frakcji 0,5 – 2,5 mm. Nie dopuszcza się zastosowania zamiennie granulatu SBR.

· kolor nawierzchni – zielony w dwóch odcieniach;

· linie białe wklejone w nawierzchnię.”

Zastępuje się tekstem:

„2.1. Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

- wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej

- roboty rozbiórkowe

- remont ogrodzenia

Podstawowe dane:

Wymiary boiska – 74,00 x 115,0m

Wymiary pola gry – 68,00 x 105,0m

Powierzchnia boiska – 8510,0m²

Nowa nawierzchnia z trawy syntetycznej winna posiadać następujące nie gorsze parametry:

· wysokość włókna – min. 60 mm

· gęstość (ilość włókienna na 1 m2) - min. 120 000;

· gęstość (ilość splotów na 1 m2) - min. 8 800;

· grubość włókien: min. 310 i 330 mikronów w jednym splocie;

· rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna o przekroju diamentowym (karo), trójkątnym lub w kształcie litery S;

· ciężar włókna (DTEX) - min. 12 000;

· wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu – min. 50N

· włókna runa nawierzchni: 100% włókien monofilowych,100% polietylen;

· wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM pierwotnym w kolorze zielonym lub granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze szarym o frakcji 0,5 – 2,5 mm. Nie dopuszcza się zastosowania zamiennie granulatu SBR.

· kolor nawierzchni – zielony w dwóch odcieniach;

· linie białe wklejone w nawierzchnię.”

Powyższe zapisy dot. parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów zawartych w dokumentacji  projektowej.

W związku z powyższym równocześnie zmianie ulega zał. do SIWZ – Karta Produktu, która stanowi załącznik do przedmiotowych wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ.

2. W § 9d SIWZ

Tekst:

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ  Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zmawiającego n/w dokumenty:

Zaproponowana przez wykonawcę i producenta nawierzchnia powinna spełniać         następujące wymagania potwierdzone dostarczonymi dokumentami:

1. Karta produktu wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ

2. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (dokument w oryginale), wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

3. Referencje w zakresie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat minimum trzech boisk pełnowymiarowych z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej.

4. Certyfikat lub deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014,

5. Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla minimum jednego obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni.

6. Karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji.

7. Karta techniczna wypełnienia z granulatu gumowego EPDM pierwotnego potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji.

8. Producent trawy powinien posiadać status FPP (FIFA Preferred Producer).

9. Atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni – trawy i granulatu.

10. Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport , ISA – Sport lub Sports Labs Ltd) dotyczących oferowanej nawierzchni, potwierdzające

zgodność jej parametrów z wymogami FIFA Qality Concept for Football Turf.

11. Gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię.

12. Próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15 cm.

13. Próbkę oferowanego granulatu EPDM pierwotnego  o masie min. 100 gr.

Uwaga 1: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia).”

Zastępuje się tekstem:

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ  Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zmawiającego n/w dokumenty:

Zaproponowana przez wykonawcę i producenta nawierzchnia powinna spełniać         następujące wymagania potwierdzone dostarczonymi dokumentami:

1. Karta produktu wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ

2. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (dokument w oryginale), wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

3. Referencje w zakresie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat minimum trzech boisk pełnowymiarowych z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej wystawionych przez producenta nawierzchni

4. Certyfikat lub deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014,

5. Certyfikat FIFA 1 Star/certyfikat FIFA Quality dla minimum jednego obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat)

6. Karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji.

7. Karta techniczna wypełnienia z granulatu gumowego EPDM pierwotnego lub EPDM z recyklingu potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji.

8. Producent trawy powinien posiadać status FPP (FIFA Preferred Producer) lub status FLP (FIFA Licencee Producer)

9. Atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni – trawy i granulatu.

10. Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport , ISA – Sport lub Sports Labs Ltd) dotyczących oferowanej nawierzchni, potwierdzające

zgodność jej parametrów z wymogami FIFA Qality Concept for Football Turf.

11. Gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię.

12. Próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15 cm.

13. Próbkę oferowanego granulatu EPDM pierwotnego lub EPDM z recyklingu o masie min. 100 gr.

Uwaga: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia).”

Powyższe zapisy są nadrzędne w stosunku do zapisów zawartych w dokumentacji projektowej.

3. W § 20 ust. 1  SIWZ - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Tekst:

„Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy”.

Zastępuje się tekstem:

„Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy”

4. W § 7 ust. 1  Projekt umowy (zał. do SIWZ) - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Tekst:

„Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości - 6 % wartości Umowy (wg § 5 ust. 1), tj. w wysokości ................................. (słownie: ............................ ......................... ...............................................) złotych”.

Zastępuje się tekstem:

„Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości – 5 % wartości Umowy (wg § 5 ust. 1), tj. w wysokości ................................. (słownie: ............................ ......................... ...............................................) złotych”.

5.  W § 14 pkt 12 b) SIWZ:

Tekst:

będą posiadać oznaczenia:

będą posiadać oznaczenia: „Remont nawierzchni pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Rapackiego w Radomiu”. - Nie  otwierać przed  16.07.2020 roku, godz. 1015".

Zastępuje się tekstem:

będą posiadać oznaczenia:

będą posiadać oznaczenia: „Remont nawierzchni pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Rapackiego w Radomiu”. - Nie  otwierać przed 20.07.2020 roku, godz. 1015".

6.  W § 15 SIWZ:

Tekst:

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia 16.07.2020 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Narutowicza 9 ;

26-600 Radom, sekretariat

b) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.07.2020 roku o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Narutowicza 9; Radom, sala konferencyjna

b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- ceny ofertowe;

- zawarte w ofertach informacje dot. innych kryteriów punktacji;

- warunki płatności, termin wykonania i termin płatności /wynika z SIWZ/.

Zastępuje się tekstem:

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia 20.07.2020 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Narutowicza 9 ;

26-600 Radom, sekretariat

b) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.07.2020 roku o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Narutowicza 9; Radom, sala konferencyjna

b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- ceny ofertowe;

- zawarte w ofertach informacje dot. innych kryteriów punktacji;

- warunki płatności, termin wykonania i termin płatności /wynika z SIWZ/.

Modyfikacje dokonywane w ramach niniejszego dokumentu motywowane są koniecznością jednoznacznego i spójnego określenia zapisów SIWZ (oraz zał. do SIWZ) w sposób odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom prawnym i uzasadnionym potrzebom Zamawiającego.

Modyfikacja w zakresie wydłużenia terminu składania ofert (a w konsekwencji także przesunięcia terminu otwarcia ofert) uzasadniona jest koniecznością dania Wykonawcom dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmodyfikowanymi zapisami SIWZ.

W/w wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ

W konsekwencji dokonanych modyfikacji, Zamawiający równocześnie dokonuje stosownej zmiany (modyfikacji) w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki do wyjaśnień i modyfikacji:

1. Ujednolicony załącznik do SIWZ „KARTA PRODUKTU”

Wzór załącznika do Wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ

…………………………………

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

KARTA PRODUKTU

dla zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej

Remont nawierzchni pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Rapackiego w Radomiu.

Proponujemy nawierzchnię syntetyczną typu „sztuczna trawa” o nazwie: ………………………………………………………………………………………………….

produkowaną przez ……………………………………………………………………….…

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagana | Proponowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość całkowita włókna (mm) | min. 60 mm |  |
| 2. | Rodzaj i przekrój włókna | Włókna monofilowe z symetrycznie wtopinym rdzeniem wzmacniającym lub włókna o przekroju diamentowym(karo), tr ójkątnym lub w kształcie litery S |  |
| 3. | Włókna runa nawierzchni | 100% włókien monofilowych, 100% polietylen |  |
| 4. | Gęstość (ilość włókienna na 1 m2) | min. 120.000 |  |
| 5. | Gęstość (ilość splotó na 1 m2) | min. 8.800 |  |
| 6. | Grubość włókien | min. 310 i 330 mikronów w jednym splocie |  |
| 7. | Ciężar włókna (DTEX) | min. 12.000 |  |
| 8. | Wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu | min. 50 N |  |
| 9. | Wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem | piasek kwarcowy + granulat EPDM(w pierwotnym kolorze zielonym) lub granulat gumowy EPDM z recyklingu(w kolorze szarym o frakcji 05-2,5 mm) |  |

…………………………………...

/podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/