SPECYFIKACJA SPORZĄDZENIA INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ 
W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

na : BUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM 
W RADOMIU

w ramach zadania:
 ,,OBSŁUGA TERENÓW RADOMSKIEGO CENTRUM SPORTU”.

1. 1. Roboty pomiarowe.

W ramach robót pomiarowych Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia ulicy, przeniesienia punktów geodezyjnych kolidujących z prowadzonymi robotami, sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i wersji elektronicznej - część rysunkowa na zeskanowanych, skalibrowanych rastrach mapy zasadniczej miasta w obowiązujących układach współrzędnych geodezyjnych (układ lokalny miasta Radomia oraz układ współrzędnych 2000) i w postaci pliku z rozszerzeniem „dxf”.

Opracowała:

Beata Dąbrowska